监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2019 年 12月16 日 星期 1 | 气候 | 晴 | 气温 | 5-18度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |   |
| 施工方人员动态：施工人员4人，管理人员1人 |
| 施工机械动态：吊车1辆 |
| 施工部位进度情况 | 201屋面和208屋面整理桥架和电缆，清理屋面垃圾，整理托盘 |
| 检查发现的问题 | 组织博世张工施工方人员检查桥架和电缆，在201屋面北侧桥架下面建议垫2层橡胶垫，一处桥架处做喇叭口 |
| 处理措施、意见、结果 | 施工方已接受尽快处理 |
| 协调内容或其他 |  |
| 记录人 | 谢冬林 | 总监签阅 |  |