监  理  日  志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

| 日期 | 2019 年 12月18 日 星期 3 |  |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 1-8度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员4人，管理人员1人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：吊车一辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 进度情况 |  | 201屋面和208屋面清理施工垃圾，用吊车吊至地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题 |  | 巡视项目现场，未发现问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 或其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 谢冬林 |  | 总监签阅 |  |  |  |  |