监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2019 年 12月19 日 星期 4 | 气候 | 晴 | 气温 | 1-8度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |   |
| 施工方人员动态：施工人员4人，管理人员1人 |
| 施工机械动态: |
| 施工部位进度情况 | 高压配电房安装防逆流设备，今天安装完成 |
| 检查发现的问题 | 高压配电房现场监督安装防逆流设备，要求安装前办理动火证和取得西门子电柜厂方同意后，在电柜上开口安装 |
| 处理措施、意见、结果 |  |
| 协调内容或其他 |  |
| 记录人 | 谢冬林 | 总监签阅 |  |