监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2019 年 12月23 日 星期 天 | | | 气候 | | 阴雨 | | 气温 | 1-8度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 | | | | | |  | | | |
| 施工方人员动态：施工人员4人，管理人员1人 | | | | | |
| 施工机械动态: | | | | | |
| 施工部位  进度情况 | | 安装逆变器和配电房安装并网柜设备3台，手动实验断路器合闸。今天共安装逆变器6台 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 | | 巡视施工现场，查看安装并网柜动火证和焊工资质，旁站并网柜设备安装过程，监督焊接过程，要求施工人员安装完后清理配电房 | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | |  | | | | | | | |
| 协调内容  或其他 | |  | | | | | | | |
| 记录人 | | | 谢冬林 | | 总监签阅 | |  | | |