监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2019 年 12月23 日 星期 天 | 气候 | 阴雨 | 气温 | 1-8度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |   |
| 施工方人员动态：施工人员4人，管理人员1人 |
| 施工机械动态: |
| 施工部位进度情况 | 安装逆变器和配电房安装并网柜设备3台，手动实验断路器合闸。今天共安装逆变器6台 |
| 检查发现的问题 | 巡视施工现场，查看安装并网柜动火证和焊工资质，旁站并网柜设备安装过程，监督焊接过程，要求施工人员安装完后清理配电房 |
| 处理措施、意见、结果 |  |
| 协调内容或其他 |  |
| 记录人 | 谢冬林 | 总监签阅 |  |