监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2019 年 12月24 日 星期 2 | | | 气候 | | 阴雨 | | 气温 | 3-10度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 | | | | | |  | | | |
| 施工方人员动态：施工人员4人，管理人员1人 | | | | | |
| 施工机械动态: | | | | | |
| 施工部位  进度情况 | | 安装逆变器,今天共安装逆变器6台 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 | | 巡视施工现场，要求施工人员在屋面施工时注意防滑，保护设备不能受潮 | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | | 施工人员把所有安装好的逆变器用防水塑料布扎好 | | | | | | | |
| 协调内容  或其他 | |  | | | | | | | |
| 记录人 | | | 谢冬林 | | 总监签阅 | |  | | |