工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料1.3MW分布式光伏发电项目

| 日期 | 2019 年 12 月 15 日 星期 日 |  |  | 天气 | 晴 | 气温 | 10℃/4℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：1人 |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： |  |  |  |
| 施工方人员动态：9人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：电焊机 切割机各1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度情况 施工部位 |  | 5#车间屋面接地焊接、防腐，大车间屋面组件安装； |  |  |  |  |  |
| 的问题 检查发现 |  | 对施工现场巡视检查，发现大车间女儿墙太矮，有安全隐患。 |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 处理措施、 |  | 现场要求施工方对大车间女儿墙立即做好安全防护。 |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：刘德文 |  |  | 总监（总监代表）签阅： |  |  |  |  |