工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料1.3MW分布式光伏发电项目

| 日期 | 2019 年 12 月 20 日 星期 五 |  |  | 天气 | 阴有小雨 | 气温 | 8℃/5℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：1人 |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 组件到场450块 |  |  |  |
| 施工方人员动态：9人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：电焊机 切割机各1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度情况 施工部位 |  | 4#、5#屋面桥架安装，大车间屋面组件安装。 |  |  |  |  |  |
| 的问题 检查发现 |  | 对施工现场进行巡视 |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 处理措施、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：刘德文 |  |  | 总监（总监代表）签阅： |  |  |  |  |