项目名称: 南通戎鑫投中奥1.3MW屋面分布式光伏项目

天气: 晴转多云 17℃/5℃

今日施工内容: 屋面组件安装，接地扁铁焊接。

施工人员、机械设备投入情况: 施工人员9人

今日监理工作内容（发现的问题及采取的措施）: 对施工现场质量、安全进行巡查。

工作存在问题及需要得帮助: 现场巡视发现大车间房顶女儿墙只有200mm左右，起不到安全防护的效果有安全隐患，现已告知业主方立即采取相应的安全防护措施，并要求施工人员注意临边作业的安全。

备注: 组件到场3000片，已安装30个方阵。
桥架、电缆没货。