**监　理　日　志**

日期： 2020年 03 月 11 日　 天气： 睛

星期： 三 气温： 4 ℃ ～ 12 ℃

工程名称: 江苏德和2.72304mw屋面分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 与施工单位查看了屋面情况，要求施工队先做层面除锈，和修漏工作，保证质量，经得起验收和时间考验。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 江苏中天科技工程有限公司 | 进场三人，上午卸材料及工具，下午购买材料及屋面除锈等。 | | |
| **其它事项** | 。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **胡学东** | |
| **记录人: 胡学东** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |