**监　理　日　志**

日期： 2020年 04 月 02 日　 天气： 阴转小雨

星期： 四 气温： 6 ℃ ～ 17℃

工程名称: 江苏德和2.72304mw屋面分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 巡视现场施工情况：1. 检查施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。
2. 曲臂升降机已改用吊车，检查司机操作证并要求拉好警示。
3. 对3#屋面夹具施工进行检查。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 江苏中天科技工程有限公司微山县欢城建筑有限公司 | 1. 电缆沟砌筑粉刷1人，屋面刷防腐漆施工共2人，夹具安装2人,管理人员1人。
2. 厂房拉杆加固4人，吊车1台。
 |
|  **其它事项** | 安全生产正常。 |
| **本日现场监理人员** | **胡学东** |
| **记录人: 胡学东** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:**  |