**监　理　日　志**

日期： 2020年 05 月 13 日　 天气： 晴

星期： 三 气温： 16 ℃ ～ 28℃

工程名称: 江苏德和2.72304mw屋面分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 巡视现场施工情况：   1. 检查施工工人佩戴安全帽情况正常。 2. 检查二号屋面组件、桥架、走道、汇流箱逆变箱安装及组件汇线情况，东侧走道南北不在一条线，要求施工单位及时调直，确保美观。 3. 专职安全员全天候在现场安全管理。 | | | |
| **支施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 江苏中天科技工程有限公司 | 组件安装4人，接地偏铁焊接2人，桥架安装4人，走道安装2人，组件汇线3人管理人员1人。 | | |
| **其它事项** | 安全生产正常。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **胡学东** | |
| **记录人: 胡学东** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |