监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2019 年 12月31 日 星期 2 | 气候 | 晴 | 气温 | -1-3度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |   |
| 施工方人员动态：施工人员13人，管理人员3人 |
| 施工机械动态:彩钢瓦制作机1台 |
| 施工部位进度情况 | 屋面彩钢瓦施工放线，彩钢瓦制作，今天共制作彩钢瓦1200米 |
| 检查发现的问题 | 上午巡视施工现场，下午参加设计变更会议 |
| 处理措施、意见、结果 |  |
| 协调内容或其他 |  |
| 记录人 | 谢冬林 | 总监签阅 |  |