监 理 日 志

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.8MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2020 年 3 月3 日 星期 2 | 气候 | 晴 | 气温 | 2-8度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |   |
| 施工方人员动态：施工人员9人，管理人员1人 |
| 施工机械动态:  |
| 施工部位进度情况 | 1号屋面柠条扩孔，安装Z型支架,安装导轨。今天完成2千平米 |
| 检查发现的问题 | 未发现问题 |
| 处理措施、意见、结果 | 召开视频会议，解决3.2发现的问题，要求施工方出具镀锌螺丝相关检验合格证 |
| 协调内容或其他 |  |
| 记录人 | 谢冬林 | 总监签阅 |  |