监  理  日  志

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.8MW分布式光伏发电项目

| 日期 | 2020 年 3 月7 日 星期 6 |  |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 8-18度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员9人，管理人员1人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 进度情况 |  | 1号屋面安装型支架z柠条扩孔,安装导轨，今天完成1500平米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题 |  | 巡视中发现有9-10个方管导轨的孔打偏，无法固定螺丝，要求施工人员重新打孔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果 |  | 下班前检查时施工人员已重新打孔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 或其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 谢冬林 |  | 总监签阅 |  |  |  |  |