**监　理　日　志**

日期：2020年04月16日　 天气: 多云

星期：四 气温:　15－23℃

工程名称:江苏瑞铁轨道装备股份有限公司0.8WM分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 整理资料。
2. 检查汇流箱下方挡板安装。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 四川旭能共创建筑工程有限公司 | 1、逆变器（运行中的组串电压 检查） 汇流箱 并网柜运行检查 2、检修通道安装完成  3、汇流箱下方挡板安装4、通讯线接线完成5、水系统散料 |
| **施工人员** |  | 施工人员7人 |
| **其它事项** |    |
| **本日现场监理人员** | 苏航  |
| **记录人:苏航** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发** |