监  理  日  志

第14页 共  页

| 2020年04月14日 星期：二 | 天气：多云转阴 | 气温：11-21℃ |
| --- | --- | --- |
| 一、工程施工情况： 1、今日完成夹具组装完成2200套； 2、杭州物流园B1区采光带防护完成100%，B2区采光带防护完成50%； 3、临江物流园加固钢板切割完成20%； 4、临江物流园到货7台逆变器。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1.安全监理情况： 到场钢结构钢板切割安全旁站，警戒线、人员均配备到位，现场未出现安全问题。 - 2.质量监理情况： 检查到场材料，符合图纸尺寸要求。 3.存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况 五、其他 填写人：吴桥生 审核人：于彬 |  |  |