监 理 日 志

第14页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年04月14日  星期：二 | 天气：多云转阴 | 气温：11-21℃ |
| 一、工程施工情况：  1、今日完成夹具组装完成2200套；  2、杭州物流园B1区采光带防护完成100%，B2区采光带防护完成50%；  3、临江物流园加固钢板切割完成20%；  4、临江物流园到货7台逆变器。  二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：  1.安全监理情况：  到场钢结构钢板切割安全旁站，警戒线、人员均配备到位，现场未出现安全问题。  2.质量监理情况：  检查到场材料，符合图纸尺寸要求。  3.存在问题及处理情况：  三、上级指示执行情况：  四、工程协调情况  五、其他  填写人：吴桥生 审核人：于彬 | | |

