**监 理 日 志**

工程名称：杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2020 年 05月11 日 星期 一 | 气候 | 阴转多云 | 气温 | 17-29℃ |
| 监理人员动态：1人。 | 材料进场、取样见证、合格情况：无。 |
| 施工方人员动态：施工人员0人，管理人员 3人。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施工部位进度情况 | 1、因材料未到场未施工。 |
| 检查发现的问题 |  |
| 处理措施、意见、结果 |  |
| 协调内容或其他 | 监理工作内容：1、与总包方沟通施工进度相关事宜。 |
| 记录人 | 吴桥生 | 总监签阅 | 于彬 |