监  理  日  志

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目

| 日期 | 2020 年 05月13 日 星期 三 |  |  | 气候 |  | 多云 |  | 气温 | 19-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：1人。 |  |  |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 无。 |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员4人，管理人员 1人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 进度情况 |  | 1、1、临江物流园加固今日安装2%，累计完成87%； |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 或其他 |  | 监理工作内容：1、现场施工巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 吴桥生 |  | 总监签阅 |  | 于彬 |  |  |