监  理  日  志

- 工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

| 日期 | 2020 年 05月23 日 星期 六 |  |  | 气候 |  | 多云 |  | 气温 | 19-30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：1人。 |  |  |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 加固材料进场。 |  |  |  |
| 施工方人员动态：施工人员6人，管理人员2人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：叉车1辆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 进度情况 |  | - 1、临江物流园加固安装累计完成90%，现阶段补焊维护； - 2、今日加固材料制作油漆防护完成100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 或其他 |  | 监理工作内容：1、现场安全巡视检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 吴桥生 |  | 总监签阅 |  | 于彬 |  |  |