**监 理 日 志**

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2020 年 05月24 日  星期 日 | | | 气候 | | 多云 | | 气温 | 22-32℃ |
| 监理人员动态：1人。 | | | | | | 材料进场、取样见证、合格情况：  加固材料进场。 | | | |
| 施工方人员动态：施工人员7人，管理人员1人。 | | | | | |
| 施工机械动态：无。 | | | | | |
| 施工部位  进度情况 | | 1、临江物流园加固安装累计完成90%，现阶段补焊维护。 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 | |  | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | |  | | | | | | | |
| 协调内容  或其他 | | 监理工作内容：1、现场安全巡视检查。 | | | | | | | |
| 记录人 | | | 吴桥生 | | 总监签阅 | | 于彬 | | |

