**监理日志（ ）**

日期：2021年03月07日 天气：晴

星期： 日 气温：-1—6℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 施工部位：12#1. 巡查施工现场一切正常。
2. 针对3月2日龙源集团检查出来的安全资料再次要求施工单位进行整改，缺少吊装施工单位整改项，已再次通知吊装施工单位要求整改。
3. 18#风机验收。
 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 誉海建设工程有限公司众森建设集团有限公司苏华建设集团有限公司 | 1、12#风机电装作业完成。2、10#风机进场道路换填。 |
| 其 他 事 项 | 1. 安全技术交底已落实到位。
2. 个人安全防护用品穿戴齐全。
3. 要求施工单位整改相关安全缺失资料。
 |
| 本日现场监理工作人员 | 徐文平 黎建光 高富海 |
| 记录人：徐文平 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发 |