**监理日志（ ）**

日期：2021年03月07日 天气：晴

星期： 日 气温：-1—6℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 施工部位：12#   1. 巡查施工现场一切正常。 2. 针对3月2日龙源集团检查出来的安全资料再次要求施工单位进行整改，缺少吊装施工单位整改项，已再次通知吊装施工单位要求整改。 3. 18#风机验收。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 誉海建设工程有限公司  众森建设集团有限公司  苏华建设集团有限公司 | 1、12#风机电装作业完成。  2、10#风机进场道路换填。 |
| 其 他 事 项 | 1. 安全技术交底已落实到位。 2. 个人安全防护用品穿戴齐全。 3. 要求施工单位整改相关安全缺失资料。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 徐文平 黎建光 高富海 |
| 记录人：徐文平 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发 |