**监　理　日　志**

日期： 2020 年 04 月 15 日　 天气： 晴

星期： 三 气温： 1℃ - 12 ℃

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1；第一天到场，熟悉施工现场。2；检查支架基础放点位置是否符合设计要求。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 1；79-80区5兆瓦光伏支架基础放点 。完成500个2；施工人员2人 |
|  **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | **张金星** |
| **记录人: 张金星** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:**  |