**监 理 日 志**

日期： 2020 年 05 月 29日 天气 多云

星期： 五 气温： 29—28度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1、今天巡查施工现场，总包单位人员现场支架立柱基础模具加工施工。  下午3点施工班组人员停工回家。施工班组长说明天增加施工人员。  2.、监理例会召开，重点说明施工安全、质量、进度等控制、及设备材料进场时间等工作内容。   1. 业主单位领导到现场检查及指导工作。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天总包单位人员现场支架立柱基础模具加工、及支架立柱基础钢筋邦扎施工。 2. 现场施工人员3人，管理人员2人。盘锯一台。 3. 施工进度缓慢。 | |
| 其它事项 |  | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |