**监　理　日　志**

日期： 2020 年 07 月 31日 天气: 晴

星期：五 气温： 25°—33°

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业5.99MW及5.98MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1、查看2#屋顶材料分散情况，以及导轨材料的安装，发现个别螺母未紧固（已督促整改）。2、查看2#屋顶定点放线情况，待定点放线完成后要求报验。3、查看2#屋顶施工安全风险情况，要求施工方对2#屋顶南面女儿墙及西面女儿墙拉彩带警戒线，做好安全防护。4、编写监理前期和当天资料。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| **上海电力安装第一工程有限公司** | 1、对挂面车间2#屋顶南面女儿墙及西面女儿墙拉彩带警戒线，做好安全防护。 2、组织施工人员对材料的分散，以及2#屋顶的导轨材料安装。3、对挂面车间2#屋顶进行定点放线，完成100%。 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员：** | 戚平签名 C:\Users\zh9\Documents\Tencent Files\1141321372\FileRecv\MobileFile\扫描全能王 2020-08-07 20.51.04(1).jpg |
| **记录人：C:\Users\zh9\Documents\Tencent Files\1141321372\FileRecv\MobileFile\扫描全能王 2020-08-07 20.51.04(1).jpg** | **总监理工程师：**王立杰 |