**监　理　日　志**

日期： 2020 年 08 月 01日 天气: 晴

星期：六 气温： 26°—34°

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业5.99MW及5.98MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 召开安全教育培训会议。
2. 核查施工单位投入施工人员及施工机械。

3、查看2#屋顶导轨的安装，安装完成后要求报验。1. 编写监理前期和当天资料。
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| **上海电力安装第一工程有限公司** | 1. 组织施工人员对材料的分散，以及2#屋顶的导轨材料安装。
2. 投入施工人员30人，施工机械电钻10把。
 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员：** | 戚平签名 C:\Users\zh9\Documents\Tencent Files\1141321372\FileRecv\MobileFile\扫描全能王 2020-08-07 20.51.04(1).jpg |
| **记录人：C:\Users\zh9\Documents\Tencent Files\1141321372\FileRecv\MobileFile\扫描全能王 2020-08-07 20.51.04(1).jpg** | **总监理工程师：**王立杰 |