**监　理　日　志**

日期： 2020 年 12 月 12 日 天气: 雾霾转多云

星期：六 气温： -3°—5°

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业5.99MW及5.98MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 对南和厂区制粉车间2光伏线缆敷设进行查看。 2. 对南和厂区制粉车间2接地防腐刷漆进行查看。   3、对施工人员和管理人员核对，以及安全施工情况进行查看。  4、收集整理编写资料上传至监理云。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| **上海电力安装第一工程有限公司** | 1. 南和厂区制粉车间2光伏线缆进行敷设。 2. 南和厂区制粉车间2进行接地防腐刷漆。 3. 施工人员：12人，管理人员：3人。 | | |
| **其它事项** |  | | | |
| **本日现场监理人员：** | | | 戚平签名 | |
| **戚平签名**  **记录人：** | | | | **总监理工程师：**C:\Users\zh9\Desktop\3日志\王立杰.jpg |