监　理　日　志

日期：2020年10月31日　　　　　　　　　　　　天气：晴

星期：六　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：6～17°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-002

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡查施工现场，一标段大棚基础机械平整场地施工，要求施工单位对现机械整平施工水平进行控制，防止大棚基础角钢不在同一条水平线上。 - 现场要求施工单位做好现场防火措施，禁止人员吸烟。否则将给予考核工作。 - 巡查二标段现场机械进场对大棚基础进行整平施工，发现施工单位未用水平仪对其进行抄平工作。监理人员与施工单位管理人员沟通，要求施工单位按照相关规范施工。 - 要求施工单位抓紧上报施工资料及材料采购。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司标段一 |  | - 现场大棚基础机械平整施工。 - 现场技术人员抄水平施工。 - 现场机械3台，管理人员1人。施工人员8人 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司 |  | - 现场大棚基础机械平整施工。 - 现场机械2台，管理人员3人，施工人员4人 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |