监　理　日　志

日期：2020年11月01日　　　　　　　　　　　　天气：晴

星期：日　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：6～16°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-003

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡查施工现场，一标段大棚基础机械平整场地施工，要求施工单位对现机械整平施工水平进行控制。 - 一标段天津滨海中塘建筑公司角钢进场一车，监理人员对其检查尺寸符合要求，并记录。 - 巡查二标段现场机械进场对大棚基础进行整平施工。要求施工单位按照相关规范施工。 - 要求施工单位抓紧上报施工资料及材料采购。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司标段一 |  | - 现场大棚基础机械平整施工。 - 现场技术人员抄水平施工。 - 现场机械3台，管理人员1人。施工人员8人 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司 |  | - 现场大棚基础机械平整施工。及水沟机械回填土施工。 - 现场机械4台，管理人员3人，施工人员6人 |
| 其它事项 | 材料进场：天津滨海中塘建筑公司角钢80X80X5进场一车。角钢130T |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |