监　理　日　志

日期：2020年11月03日　　　　　　　　　　　　天气：晴天

星期：二　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：5～15°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-004

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡查施工现场，一标段大棚基础机械平整场地施工。 - 保温板进场一车，经检查是旧岩棉彩钢保温板。已上报业主单位项目经理。由业主单位项目经理确定。并留有现场照片。 - 巡查二标段现场大棚基础机械进行整平施工。及现场水沟回填施工。 - 同业主单位项目经理去测量二标段水沟回填方量。并记录。 - 要求二标段 抓紧采购工程材料及人员安排进场工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司标段一 |  | - 现场大棚基础机械平整施工。 - 现场技术人员抄水平施工。 - 现场机械3台，管理人员1人。施工人员8人 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司 |  | - 现场大棚基础机械平整施工。及水沟机械回填土施工。 - 现场机械5台，管理人员3人，施工人员6人. 3．水沟土方测量工作。 |
| 其它事项 | 材料进场；天津滨海中塘建筑有限公司保温板进场一车。（旧材料560M2） |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |