监　理　日　志

日期：2020年11月09日　　　　　　　　　　　　天气：晴天

星期：一　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：7～17°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-010

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。并要求施工要控制大棚角钢水平度。 - 巡查现场挖机平整大棚基础角钢压桩施工工作。并指导施工单位施工技术工作。 - 要求施工单位更换挖机压桩头，避免再出现角钢桩偏差现象。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.监理人员同业主项目经理及二标段项目负责人共同查看施工单位工地现场放线定位工作。 - 巡查二段；要求施工单位管理人员尽快采购工程材料进行施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械3台，电焊机3台，管理人员2人。施工人员20人. 4、工程完成8个大棚基础角钢桩下压施工。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。大棚基础定位放线施工。 - 现场机械3台，管理人员3人，施工人员10人. |
| 其它事项 | 现场安全文明施工良好。安全防护措施到位。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |