监　理　日　志

日期：2020年  09  月　13  日                                天气：　晴

星期：星期日　                                       　 气温：　22～29℃

工程名称: 中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 上午EPC单位完成缺项的一块图牌埋设，下午进行临电重新布置，箱式办公 房的移位吊装至车间北侧。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单 位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 湖南红太阳新能源科技有限公 司 |  |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  |  |  |
| 记录人: |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |