监　理　日　志

日期：2020年  10  月　08  日                                天气：　晴

星期：星期四　                                       　 气温：　16～24℃

工程名称: 中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视工地施工现场情况； - 配电房电缆沟墙体砌筑质量良好； - 对一号车间一体夹具检查，东西向不在一线； - 二号车间临时监控安装，施工质量良好； - 二号车间生命线及护栏安装，夹具、支撑牢固，平整度良好。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单 位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 湖南红太阳新能源科技有限公 司 | - 上午一号车间一体夹具安装，下午仓库内预装夹具一字夹螺栓，施工工人4人； - 二号车间监控安装2人，围栏安装4人。 - 电缆沟砌筑，施工人员2人； - 管理人员2人 |  |  |
| 其它事项 | 安全生产正常。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  |  |  |
| 记录人: |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |