|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏项目施工内容每日信息报送表 | | | | | | | | | |
| 日期 | 2021年  01月11日 | | 监理  人员 | 刘德文 | 地点 | 天喜股份有限公司 | 天气 | | 晴9/-2℃ |
| 人数 | | 12人 |
| 一、施工内容：  1.2#、3#、4#、8#屋面导轨安装；  2.桥架安装； | | | | | | | | | |
| 二、施工进度：  1.1#、2#、3#、6#屋面导轨安装90%；  2.5#、6#、7#屋面夹具安装100%；  3.桥架安装70%。  4.逆变器安装90% | | | | | | | | | |
| 三、施工质量问题： | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 四、监理工作情况：  1.检查施工通道、上下爬梯安全防护，桥架、导轨安装检查； | | | | | | | | | |
| 五、整改通知单及整改情况： | | | | | | | | | |
| 文件编号 | | 文件标题 | | | 接收单位 | | | 是否回复 | |
|  | |  | | | 安徽辉能电力工程有限公司 | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 六．现场图片 |  |
| 图1：早班会 | 图2: 导轨安装 |
| 137d334c1a066dc75576b49ea811c32 | e01aa4677113f823086e805f8b40ebb |
| 图3桥架安装 | 图4: |
| 95674ec141260be80f1de43cb4b6343 |  |
|  |  |