监  理  日  志

工程名称：国电投阜阳中石油南站加油站综合智慧能源项目        编号：FYNY—JLRZ—02

| 日 期 | 2022年09月8日 星期4 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 32℃—23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 张建忠 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理1人、施工人员3人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：安徽华晟电力工程有限公司；电力保护管沟开挖， |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、场区巡视， - 2、检查埋管和手工井标高进行复测。 - 3、现场进行监理安全交底。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 张建忠 |  | 总监签阅 |  |  |