监　理　日　志

日期：2021年 06 月 28日                                天气： 晴

星期：星期二　                                       　 气温：　24～31℃

工程名称: 芜湖红方包装科技股份有限公司1.1MW屋顶分布式光伏目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视施工现场情况： - 检查已安装完成的支架角度是否符合图纸要求。 - 彩钢利旧换新检查。 - 检查支架螺栓是否紧固到位。 - 垃圾及废料清理吊装时，检查设立安全警示带正常，人员佩戴安全帽正常。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 总包单 位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 浙江泰辉新能源科技有限公司 | 红方项目： - 2号厂房支架安装。 - 1号厂房垃圾及废料清理。 - 随车吊一辆，施工人员9人，管理人员2人，安全帽佩戴正常。 - 正海汽车饰品项目： - 二号厂房彩钢利旧换新。 - 施工人员11人，管理人员2人，施工人员均佩戴安全帽。 |  |  |
| 任其它事项 | 安全生产正常。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 胡学东、高治斌 |  |
| 记录人:高治斌 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |