**监　理　日　志**

日期： 2021 年 7 月10日　 天气:多云

星期： 六 温度:24-33℃

工程名称: 江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 整理监理资料。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
|  | 组件到货450W 660件，该车组件运输过程中遭追尾，需开箱检测（6MW项目）。 | | |
| **其它事项** |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | 董田春 | |
| **记录人: 董田春** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |