**施 工　日　志**

日期：2021年 11 月 16 日 天气： 阴转多云

星期：星期二　 气温： 9～19℃

工程名称: 维达纸业（浙江）有限公司5.94MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作  情  况 | 巡视施工现场情况：   1. 仓库屋面新来人员三人没戴安全，立即通知分包单位要求立即戴上安全帽。   二、现场施工情况良好，梯形屋布部分导轨安装，部分夹具对不上原孔，已联系设计北屋面中部导轨上移40~50公分。检查成品库屋面桥架已散料，但支架未到场，只能先放直流线，组件安装良好。 | | | |
| 施工情况 | 分包单 位 | 施工内容及进度 | | |
| 浙江泰辉新能源科技有限公司 | 一、仓库屋面组件安装8人，直流放线5人。   1. 造纸车间组件安装2人，T形支架安装3人，   三、管理人员一人。 | | |
| 任其它事项 | 安全生产正常 | | | |
| 本日现场人员 | | | 胡学东 | |
| 记录人:胡学东 | | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |