**施 工　日　志**

日期：2021年 12 月 11日 天气： 晴

星期：星期六　 气温： 5～19℃

工程名称: 维达纸业（浙江）有限公司5.94MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作  情  况 | 巡视施工现场情况：  一、制浆车间、造纸车间夹具支架安装，走道、桥架安装，扁铁钻孔、直流放线，施工人员十一人，仓库屋面因工人与分包未签协议而未施工。  二、现场管理人员两人。 | | | |
| 施工情况 | 分包单 位 | 施工内容及进度 | | |
| 浙江泰辉新能源科技有限公司 | 检查屋面情况：   1. 工人皁上早会、测温。 2. 发现仓库走道不在逆变支架下，制浆车间桥架设计与现场不符，要求更改。 3. 夹具、走道支架、桥架安装、逆变支架制作安装，直流放线等符合设计要求，安全帽佩戴正常。 | | |
| 任其它事项 | 安全生产正常 | | | |
| 本日现场人员 | | | 胡学东 | |
| 记录人:胡学东 | | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |