**监　理　日　志**

日期： 2021 年 12 月 26 日　 天气:大风、多云

星期： 日 温度:4/-1℃

工程名称: 宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1. 项目部值班；
2. 现场检查进场水泥墩，无产品检验检测报告、合格证等相关手续，要求施工方停止进场并进行整改；
 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 浙江慈农电力发展有限公司 | 1. 项目部人员值班；
2. 水泥墩进场168套。
 |
| **其它事项** |  |
| **本日现场监理人员** | 刘德文  |
| **记录人: 刘德文** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |