**监　理　日　志**

日期： 2021 年 12 月 26 日　 天气:大风、多云

星期： 日 温度:4/-1℃

工程名称: 宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 项目部值班； 2. 现场检查进场水泥墩，无产品检验检测报告、合格证等相关手续，要求施工方停止进场并进行整改； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 浙江慈农电力发展有限公司 | 1. 项目部人员值班； 2. 水泥墩进场168套。 | | |
| **其它事项** |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | 刘德文 | |
| **记录人: 刘德文** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |