**监　理　日　志**

日期： 2022 年 04 月 12 日　 天气:晴

星期： 二 温度:18/34℃

工程名称: 亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、对现场电缆井基础砌砖、粉刷检查；  2、三厂屋面组件安装、接地焊接检查；  3、大仓库彩钢瓦屋面夹具拉拔试验，拉拔力符合设计要求；  4、气象部门预报有大风暴雨，向施工方发布紧急通知，要求施工单位对拆箱的组件立即进行安装和加工。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 苏州淞吴电力科技有限公司 | 1. 三厂屋面组件、接地焊接； 2. 员工宿舍楼桥架安装；   3、电缆井基础砌砖、粉刷； | | |
| **其它事项** | 京能公司王延璋、韩飞来现场检查工作。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | 刘德文 | |
| **记录人: 刘德文** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |