监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0693

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月1日 星期六 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 21℃-32℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 风电场试运行结束；现场没有人施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、集电线路湖南宇达施工单位送储能工程资料到监理部签字盖章；2、《监理月报25期》编辑完成发送业主方。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0694

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月2日 星期日 | 天 气 |  阴 | 气 温 | 21℃-31℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 风电场试运行结束；现场没有人施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、集电线路湖南宇达施工单位1回路塔基、线路工程资料到监理部签字盖章；2、到赞皇县城请业主方签考勤。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0695

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月3日 星期一 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 21℃-32℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 风电场试运行结束；现场没有人施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 集电线路湖南宇达施工单位1回路塔基、线路工程资料到监理部签字盖章； |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0696

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月4日 星期二 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 21℃-32℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 风电场试运行结束；现场没有人施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、主持第59期《工地例会》和《安全工地例会》；2、河北成成伟业风机安装资料签字盖章。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0697

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月5日 星期三 | 天 气 |  阴 | 气 温 | 20℃-27℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 风电场试运行结束；现场没有人施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、第59期《工地例会》和《安全工地例会》会议纪要编辑完成发给业主方；2、河北成成伟业风机安装资料签字盖章。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0698

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月6日 星期四 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 20℃-35℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 风电场试运行结束；现场没有人施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 河北成成伟业风机安装资料签字盖章。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0699

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月9日 星期日 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 21℃-35℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 风电场试运行结束；现场没有人施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 湖南宇达集电线路和储能资料签字盖章；同总包单位协调部分分包单位资料还没有全部完成的事。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0700

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月10日 星期一 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 21℃-36℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 风电场试运行结束；现场没有人施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 湖南宇达集电线路和储能资料签字盖章； |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0701

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月11日 星期二 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 21℃-38℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 部分工作负责人在升压站参加安全技术培训；24#风机出现故障，具体还在检查。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、湖南宇达集电线路和储能资料签字盖章；2、到升压站检查停电前的施工作业票办理情况。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0702

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月12日 星期三 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 24℃-39℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司升压站停电，由于光伏1号变控制系统问题，造成风电停电受影响；施工队伍消缺时间被耽误。 |
| 监 理工 作情 况 | 检查升压站停电前的施工作业票办理情况；24#风机故障原因分析，是变桨通讯系统问题造成。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0703

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月13日 星期四 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 24℃-40℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司升压站停电后安装消缺，集电线路停电后鸟窝清理；风机到箱变缺陷消除施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 升压站停电后安装消缺检查，集电线路停电后鸟窝清理检查；储能工程缺陷检查。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0704

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月14日 星期五 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 24℃-36℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司升压站安装消缺；集电线路停电后鸟窝清理；1回路升压站出线柜B相电缆头重接、打耐压；风机到箱变电缆补挂指示牌。 |
| 监 理工 作情 况 | 升压站安装消缺巡视检查；集电线路停电后鸟窝清理巡视检查；1回路升压站出线柜B相电缆头重接、打耐压检查旁站。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0705

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月15日 星期六 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 21℃-35℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司升压站安装消缺完成送电；集电线路消缺完成后4条回路送电。 |
| 监 理工 作情 况 | 升压站安装消缺完成后送电巡视检查；集电线路消缺完成后巡视检查；12台风机土建单位山东济平部分资料签字盖章。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0706

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月16日 星期日 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 21℃-32℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司从2024年6月15日20点到2024年6月26日6时风电场风机进行第二次试运。现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 12台风机土建单位山东济平部分资料签字盖章；集电线路1回路鸟窝消缺检查；风电场2、3#风机（运行编号）护栏标示牌粘贴检查。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0707

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月17日 星期一 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 21℃-32℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、从2024年6月15日20点到2024年6月26日6时风电场风机进行第二次试运。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、12台风机土建单位山东济平部分资料签字盖章等；2、风电场13#风机（运行编号）等剩余工程量（护栏没有安装）检查。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0708

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月18日 星期二 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 24℃-37℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、从2024年6月15日20点到2024年6月26日6时风电场风机进行第二次试运。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、12台风机土建单位山东济平部分资料签字盖章等；2、主持召开第60期《工地例会》和《安全工地例会》，学习国电投上海电力《陆上风电项目启动验收管理标准化工作指引》和《陆上风电项目验收管理标准化工作手册》。3、明确竣工验收和启动运行阶段各自的工作任务。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0709

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月19日 星期三 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 24℃-37℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、从2024年6月15日20点到2024年6月26日6时风电场风机进行第二次试运。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、12台风机土建单位山东济平建筑工程和湖北岳隆筑天建设工程部分资料签字盖章等；2、第60期《工地例会》和《安全工地例会》会议纪要编辑整理缴业主单位负责人。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0710

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月20日 星期四 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 24℃-37℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、从2024年6月15日20点到2024年6月26日6时风电场风机进行第二次试运。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、12台风机土建单位山东济平建筑工程和湖北岳隆筑天建设工程部分资料签字盖章等；2、完成业主方布置的上年度质量工作总结资料。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0711

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月21日 星期五 | 天 气 |  小雨 | 气 温 | 24℃-32℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、从2024年6月15日20点到2024年6月26日6时风电场风机进行第二次试运。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 储能工程剩余道路工程量检查 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0712

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月22 星期六 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 21℃-37℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、从2024年6月15日20点到2024年6月26日6时风电场风机进行第二次试运。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1. X8风机位现场检查，发现基础坡底石头被挖空，影响风机基础安全，通知已总包项目负责人请勘探人员现场进行地基安全稳定性勘探。
2. 检查X8风机位附近集电线路铁塔塔基的安全性。
 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0713

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月23 星期日 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 22℃-33℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、从2024年6月15日20点到2024年6月26日6时风电场风机进行第二次试运。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、检查升压站24台风机试运情况正常。2、 监理资料整理。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0714

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月24日 星期一 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 20℃-33℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、从2024年6月15日20点到2024年6月26日6时风电场风机进行第二次试运。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、 帮业主方编辑《项目质量管理方案》2、 X2风机位箱变护栏安装情况检查。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0715

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月25日 星期二 | 天 气 |  晴 | 气 温 | 22℃-35℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、从2024年6月15日20点到2024年6月26日6时风电场风机进行第二次试运。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、 帮业主方编辑《项目质量管理方案》2、 风力发电机组试运情况检查。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0716

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月26日 星期三 | 天 气 |  多云 | 气 温 | 25℃-36℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、风电场风力发电机组试运结束，总体运行正常。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、 试运竣工资料编辑；2、 监理竣工资料完善。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0717

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月27日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-36℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、风电场风力发电机组试运结束，总体运行正常。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、组织对7#（W8）、8#（X1）、15#（W24C）、16#（26C）风机塔内检查。2、参加试运行总结会议提前召开。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0718

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月28日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-37℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、风电场风力发电机组试运调整，总体运行正常。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、由于其它原因风电场试运行调整到6月29日晚上10点结束。2、试运行总结会议提前召开编辑会议纪要。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0719

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月29日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-35℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、风电场风力发电机组试运调整，总体运行正常。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、由于其它原因风电场试运行调整到6月29日晚上10点结束。2、 帮湖南宇达签集电线路土建资料、监理部资料整理。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |

监 理 日 志

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0720

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年6月30日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-36℃ |
| 监理人员动态：徐耀生  | 见证取样：无  |
| 施工人员动态：无。 |
| 施工机械动态：无。 |
| 施 工进 展情 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司1、风电场风力发电机组试运调整，总体运行正常。2、现场没有人员施工。 |
| 监 理工 作情 况 | 1、由于其它原因风电场试运行调整。2、 帮湖南宇达签集电线路土建资料审查、监理部资料整理。 |
| 检 查问 题 |  无  |
| 处 理结 果 |  无 |
| 其 他内 容 |  无 |
| 记录人 |  徐耀生 | 总监签阅 |  |