监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0371

| 日 期 | 2023年06月01日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 19℃-33℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：消防泵房爬梯安装焊接、围墙喷漆。 - 2、集电线路、风电场：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站消防泵房外爬梯焊接检查。 - 储能站围墙喷漆检查。 - 组织召开安全月活动启动会议。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0372

| 日 期 | 2023年06月02日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 16℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：围墙电网安装。 - 集电线路：无人施工。 - 风电场：20#、25#风机箱变检修。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 20#、25#风机箱变检修巡视。 - 储能站内施工巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0373

| 日 期 | 2023年06月03日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 16℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路施工、围墙电网安装、消防水池散水浇筑。 - 集电线路：无人施工。 - 风电场：27#风机箱变检修。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站消防水池散水浇筑检查。 - 储能站内道路施工、围墙电网安装检查。 - 储能消防泵房屋顶面浇筑后质量检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0374

| 日 期 | 2023年06月04日 星期日 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 19℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - W19B风机基础混凝土试块、二次灌浆试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包6人、分包20人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路施工、消防栓试压。 - 风电场、集电线路：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 参加商运质检问题整改会议。 - 储能站消防设备检查测试。 - 储能站道路施工、消防栓试压检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 检查发现储能消防泵不自动启动。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场责令要求立即整改。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0375

| 日 期 | 2023年06月05日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 18℃-32℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路施工、消防设备测试。 - 风电场：质检问题整改。 - 集电线路：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能消防设备测试见证。 - 储能站道路施工检查。 - 风机现场及箱变质检问题整改检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0376

| 日 期 | 2023年06月06日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 21℃-36℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路施工。 - 风电场、集电线路：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站道路施工、消防泵房内砼修补检查。 - 储能站消防整改情况检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 储能消防泵不自动启动的问题已经整改，经检查符合要求。 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0377

| 日 期 | 2023年06月07日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 22℃-37℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 储能站道路压实度环刀取样见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路施工。 - 风电场、集电线路：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站道路施工检查。 - 查看储能道路施工图纸。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0378

| 日 期 | 2023年06月08日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 19℃-33℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：道路施工。 - 2、风电场、集电线路：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站道路施工巡视检查。 - 2、对施工单位资料进行审查、签字、盖章。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0379

| 日 期 | 2023年06月09日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 21℃-37℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：6人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：大门基础开挖。 - 2、风电场、集电线路：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站道路施工、大门基础开挖巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0380

| 日 期 | 2023年06月10日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 20℃-34℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：工人收小麦无人施工。 - 2、风电场、集电线路：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、19#风机箱变围栏问题整改检查。 - 2、储能站施工情况巡查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |