监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 4 月 8 日 星期 六  | 天气 |  晴 | 气温 | 7~17℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：无 |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员5人。送出线路施工人员4人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，引孔机1台。 |
| 施工情况 | 1. 迟家沟光伏区场地平整清理；引孔施工。
2. 8：58送出线路举行开工仪式。
3. 送出线路N1塔位基础开挖完成50％。
 |
| 的问题检查发现 | 光伏区引孔施工没有警示线等安全标志。 |
| 意见、结果处理措施、 | 已要求施工单位现场整改完成。 |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：**张献兵 | 总监**：**王立杰 |