监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

| 日期 | 2023 年 5 月 14 日 星期 日 |  |  | 天气 | 晴 | 气温 | 11~29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 升压站，商砼C25，4方。已见证取样。 |  |  |
| 施工方人员动态：光伏区施工人员0人，升压站施工人员6人，送出线路施工人员0人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖掘机0台，铲车1台，吊车0台，引孔机0台，打桩机0台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况 |  | - 升压站北面、西面围墙剩余上圈梁和构造柱浇筑，配电房基础放线。 |  |  |  |  |  |
| 的问题 检查发现 |  |  |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 处理措施、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  | 总监：王立杰 |  |  |  |  |