监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 5 月 8 日 星期 一  | 天气 |  多云 | 气温 | 8~24℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：  |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员11人，升压站施工人员8人，送出线路施工人员14人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机1台，铲车1台，吊车0台，引孔机0台，打桩机0台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站围墙西面砌砖。
2. 光伏区迟家沟沉桩19根，引孔16个。
3. 送出线路N3基坑支模板，绑钢筋,N5基坑整改。
 |
| 的问题检查发现 | 1、施工现场部分施工人员未佩戴安全帽。 |
| 意见、结果处理措施、 | 现场要求正确佩戴安全帽。 |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |