**监　理　日　志**

日期： 2022 年 07 月 26日　 天气：晴

星期： 二 气温： 26-39℃

工程名称: 中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、编写监理资料。  2、巡视施工现场。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
|  | 施工人数：12人   1. 1#辅料库组件安装完成100% 2. 1#前期处理车间 组件安装完成100% 3. 原料仓库运维通道及接地安装完成100% 4. 五金仓库、2#仓库组件安装完成40% | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **梁智豪** | |
| **记录人: 梁智豪** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 杜召栋** |